| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 试验室仪器设备采购项目 |  |
| 采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2021-008 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷 |  |

目   录

第一章  采购公告	1

二. 供应商资格要求	1

三. 采购文件的获取	1

四. 响应文件的递交	1

五. 公告媒介	1

六. 联系方式	1

第二章  采购须知	2

一. 响应文件组成	2

二. 报价要求	2

三. 采购评审	2

四. 定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一. 相关技术参数说明	4

二. 质量保证	7

三. 安装、调试	8

四. 验收标准	8

五. 合同交货方式和支付方式	8

六. 其他要求	9

七. 免费培训	9

八. 售后服务	9

九. 其它	10

十. 附件	10

第四章  响应文件格式	13

响应函	14

总价报价表	15

技术规格偏离表	16

法定代表人身份证明书	17

法定代表人授权书	18

供应商资格证明文件	19

同类货物出售业绩表	20

技术方案	21

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就试验室仪器设备采购项目进行采购询价，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

一、项目概况

1、项目名称：试验室仪器设备采购项目

2、采购编号：CG-2021-008

3、采购内容：水泥混凝土透水系数透水仪、纤维图像分析仪、等速伸长拉伸试验机(电子纤维强力机)等设备采购，包括货物的供货、安装及调试及相关服务。

## 二. 供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

2、投标人既可以是产品制造商，也可以是产品经销商、代理商（应获得制造商授权），仅允许同一产品的经销商、制造商、代理商中的一方进行投标。

3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力和售后服务能力。

4、制造商具有生产所投产品的能力和经验。

5、本项目不接受联合体投标。

## 三. 采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn/45.aspx网站进行下载。

## 四. 响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2021年4月27日10:00 时整。

2、响应文件递交地点：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷产业园7-1栋205办公室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

4、响应文件正本一份，副本二份。

## 五. 公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

## 六. 联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷

联 系 人：熊女士              联系电话：13098800048

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2021年4月19日

# 第二章  采购须知

## 一. 响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、总价报价表  (格式详见附件 3)

4、技术规格偏离表(格式详见附件 4)

5、法定代表人身份证明书(格式详见附件5)

6、授权委托书(格式详见附件 6)

7、供应商资格证明文件(格式详见附件7)

a、营业执照等；

b、制造商授权书；

c、其他证书；

8、同类货物出售业绩表(格式详见附件8)；

9、技术方案，包括但不限于(格式详见附件9)：

a、对招标项目和技术规格需求的响应；

b、对技术支持与售后服务的响应；

c、对货物到货要求的响应。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括设备采购费、安装调试费、培训费等所有费用，本项目设最高限价人民币75.00万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税专用发票的价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

| 评标 项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 60分 | 报价得分 | 60 | 满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60×100%。 |
| 商务得分 | 20分 | 企业业绩 | 20 | 每销售1台套所需大型设备得2分，满分20分，需提供合同作为附件支撑。 |
| 技术部分 | 20分 | 技术指标 及参数 | 10 | 投标仪器设备满足技术参数及要求的得6分；满足并优于技术参数及要求的得6-10分。 |
|  |  | 售后 服务 | 10 | 售后服务满足招标人基本要求得6分，售后服务承诺细致、质保期每增加一年得2分，最高加4分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，综合得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价相等时，由评审小组投票确定。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

## 一. 相关技术参数说明

| 仪器设备用途 | 仪器设备名 称 | 仪器设备型号/规格/等级 | 仪器设备技术及配置要求 | 仪器设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土透水系数 | 透水仪 | - | 由棱柱密封装置、供水系统、溢流口、出水口、计量容器、水位差多个组件组成。 | 1 |
| 纤维长度、直径 | 纤维图像分析仪 | WXXWY-1 | 1、能够实现多功能纤维分析测量，对于0.2mm以上的纤维，成像系统的采集效率100%有效，测量长度分辨率0.01mm，宽度分辨率0.01μm；2、显微镜放大倍数达40-400倍，带有孔径光阑的阿贝聚光镜；3、彩色数码摄像机500万像素以上的CCD；4、摄配镜放大倍数0.5倍；5、照明设置反射光LED；6、滴管长约100mm，内径5mm-8mm，一端粗细平滑但不封闭，另一端套上一个橡胶管，管上刻有0.5mL、1.0mL的刻度；7、显微镜载玻片、盖玻片。 | 1 |
| 纤维断裂强度、断裂伸长率 | 等速伸长拉伸试验机(电子纤维强力机) | YG005E（5N） | 1、负荷测量量程能适应试样最大荷载要求，误差应不大于0.1%；分辨率0.001N；2、伸长测量量程0-100mm,误差应不大于0.05mm，分辨率1%；3、夹持器采用平板式夹持器，下夹持器下降速度连续可调，隔距2mm-20mm连续可调，示值误差应不大于0.2mm；下夹持器动程0-100mm；4、具备负荷-伸长曲线储存、输出功能。 | 1 |
| 玻璃珠粒径分布 | 套筛 | - | 1套 | 1 |
| 玻璃珠粒径分布 | 摇筛机 | - | 摇动次数290次/min，拍击次数为156次/min | 1 |
| 声测管密封性能 | 声测管耐压密封性仪 | 5MPa | 5MPa | 1 |
| 弯曲性能 | 钢管弯曲试验机 | GGW-65A | 可用于外经不大于Φ65钢管弯曲 | 1 |
| 钢材冲击性能 | 冲击摆锤、投影仪、冷却系统 | 300焦 | 详见 十二. 附件 钢材冲击性能试验设备技术要求 | 1 |
| 沥青混合料检测 | 马歇尔电动击实仪(大、小马) | SYD-0702A-1 | 上海昌吉（包含配件，加一个小击实锤） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 沥青薄膜烘箱 | 82型 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 针入度仪 | SYD-2801F | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85型 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709A-1 | 上海昌吉（包含夹具） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 乳化沥青粘附性试验器 | SYD-0654 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 超级低温水浴 | TD0510 | 工作尺寸加工型500mm*250mm*330mm含架子 | 1 |
| 沥青混合料检测 | 沥青混合料真空饱水机 | LS-2 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621-1 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 沥青混合料检测 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1B-1 | 上海昌吉（包含配件） | 1 |
| 砼抗压试验 | 伺服式压力试验机 | 200T | 厂家上海华龙，满足抗压强度、回弹模量，回弹模量装置、夹具要求。 | 1 |
| 水泥混凝土试块养生 | 养护室控温控湿（喷雾） | BYS-120 5p | 温度20℃±2℃，湿度＞95% | 1 |
| 外加剂 | 火焰光度计 | FP6410 | - | 1 |
| 粗集料筒压强度 | 承压筒 | - | 由圆柱形筒体带筒底、导向筒、和冲压模组成，筒体有足够刚度、筒体可拆，并有把手，冲压模外表面有刻度线，以控制装料高度和压入深度。 | 1 |
| 粗集料煮沸质量损失 | 金属网 | - | 带盖带孔容器或自制的孔径不小于2.36mm的金属网 | 1 |
| 拌合物J环坍落扩展度 | J环 | - | 直径300mm，16根直径18钢筋 | 1 |
| 拌合物离析率筛析（浮浆百分比） | 盛料器 | - | 内径208mm，上节60mm，下节234mm | 1 |
| 拌合物粗骨料振动离析率 | 装料筒及跳桌 | - | 自密实：装料筒及跳桌（手摇1圈每秒25下）带出浆桶 | 1 |
| 泡沫混凝土流动度 | 空心圆筒 | - | 直径80mm，高80mm | 1 |
| 泡沫混凝土拌和物湿密度（湿容重） | 带刻度的不锈钢量杯 | - | 1L | 2 |
| 泡沫混凝土干密度（干容重、干表观密度） | 试模 | - | 100×100×100塑料试模 | 6 |
| 砂浆抗压强度 | 试模 | - | 40mm*40mm*40mm铁试模 | 6 |
| 砂浆稠度 | 砂浆稠度测定仪 | - | 稠度测定仪：唧筒外套：圆铁环，内径29.7mm，深度29.0mm，容积20mL；唧筒塞：刚好放入唧筒外套内 | 1 |
| 砂浆坍落度 | 砂浆坍落度筒 | - | 坍落度筒：上端内径50±0.5mm，下端内径100±0.5mm，筒高150±0.5mm，壁厚2-3mm，筒重2Kg | 1 |
| 砂浆流动性 | 流动度试模 | - | 试模：内径30±0.1mm，高50±0.1mm的金属空心圆柱体 | 1 |
| 砂浆砂浆适用强度时间 | “8”字型试模加夹具 | - | 试模铜制 | 1 |
| 砂浆收缩性（收缩率、收缩值） | 立式砂浆收缩仪 | - | 标准杆176±1mm、配置千分表 | 3 |
| 砂浆收缩性（收缩率、收缩值） | 收缩试模、收缩头 | - | 收缩试模：端头有安装收缩头Φ6.5mm孔洞的40*40*160三联试模 | 1 |
| 外加剂甲醛含量 | 玻璃器皿 | - | 100ml蒸馏瓶、蛇型冷凝管、馏分接收器 | 1 |
| 泡沫剂1h沉降距 | 泡沫沉降距和泌水率测定仪 | - | 仪器由广口圆柱体容器、玻璃管和浮标组成。广口圆柱体容器容积为5000mL，底部有孔，玻璃管与容器的孔相连接，底部有小龙头，容器壁上有刻度。浮标是一块直径为190mm和重25g的圆形铝板。 | 1 |
| 石灰产浆量 | 生石灰消化器 | - | 生石灰消化器由耐石灰腐蚀的金属制成的带盖双层容器，两层容器壁之间的空隙有保温材料矿渣棉填充。每2mm高度产浆量为1L/10kg。 | 1 |
| 钢渣复合料标准稠度用水量 | 试锥、锥形模 | - | 锥角为43°36′±2′，锥高为50mm±1mm，试锥材料为铜质材料。锥模角度为43°36′±2′，锥模工作高度为75mm±1mm,总高度为82mm±1mm。 | 1 |
| 沥青灰分含量 | 蒸发皿 | - | 容量50mL | 2 |
| 环氧沥青热固性 | 涂模模框 | - | 结构：由模框、涂刮棒组成；尺寸规格：外框尺寸410mm×380mm×1.5mm；内框尺寸350mm×320mm×1.5mm；涂膜厚度 （1.5±0.2）mm。 | 3 |
| 环氧沥青热固性 | 厚度仪 | - | 压重100±10g、测量面直径10±0.1mm，最小分度值0.01mm | 1 |
| 环氧沥青热固性 | 铝板 | - | 厚度不小于1.5mm，面积大于100×50mm，中间上部有一小孔，便于悬挂 | 3 |
| 环氧沥青固体含量 | 培养皿 | - | 直径65±5mm | 4 |
| 环氧沥青不透水性 | 金属网（孔径0.2mm） | - | 孔径0.2mm | 2 |
| 沥青混合料渗水系数 | 路面渗水仪 | - | 1、上部盛水量筒由透明有机玻璃制成，容积600mL,上有100mL及500mL处有粗标线，下方通过Φ10mm的细管与底座相接，中间有一开关，量筒通过支架联结。底座下方开口内径Φ150mm，外径Φ220mm，仪器附不锈钢圈压重两个，每个质量5kg，内径Φ160mm。 2、套环：金属圆环、宽5mm，内径145mm，防止密封材料被挤压进入测试面导致渗水面积不一致。 | 1 |
| 界面功能层材料表干时间、实干时间 | 线棒涂布器 | - | 200μm | 1 |
| 界面功能层材料黏结强度 | 不锈钢金属拉头 | - | 直径50mm | 12 |
| 纤维灰分含量 | 打散机 | - | 四刀片刀头的料理机，转速约20000r/min-30000r/min，容积为200mL-300mL | 1 |
| 纤维直径 | 载玻片、盖玻片 | / | 载玻片：厚度为1.10mm至1.35mm 盖玻片：厚度为0.16mm至0.19mm | 10 |
| 纤维断裂强度、断裂伸长率 | 传感器、夹具 | 50N | 美特斯 | 1 |
| 纤维密度 | 比重瓶 | - | 带侧臂式溢流毛细管 | 4 |
| 纤维线密度 | 镂沙测长仪 | YG086C | 绕线架周长1m | 1 |
| 纤维线密度、长度 | 切断器绒板等 | - | 切断器（10mm、20mm、30mm），钢梳（10针/cm,20针/cm），绒板（其颜色与试验纤维颜色成对比色）长度测量装置（带长度测定尺，最小分度值1mm），限制器绒板，压板，一号夹子、镊子等 | 1 |
| 波纹管均布荷载 | 均布荷载夹具 | - | φ50、φ55、φ60、φ70、φ80各1 | 1 |
| 软式透水管耐压扁平率 | 耐压扁平率夹具 | - | FH50、FH100各1 | 1 |
| 土工布拉伸性能 | 夹具 | - | 宽条拉伸 | 1 |
| 土工布梯形撕裂强力 | 夹具 | - | 宽度至少76mm | 1 |
| 三向土工格栅拉伸性能 | 夹具 | - | 宽度300mm | 1 |
| 单向土工格栅拉伸性能 | 夹具 | - | - | 1 |
| 单向土工格栅拉伸性能 | 传感器 | 5kN | 美特斯 | 1 |
| 钢塑格栅拉伸性能 | 传感器 | 2kN | 美特斯 | 1 |
| 管材压扁试验 | 夹具 | - | 500mm*500mm | 1 |
| 钢丝绳实测直径 | 游标卡尺 | - | 带有宽钳口的游标卡尺，分度值不超过0.02mm | 1 |
| 钢丝绳破断拉力 | 夹具 | - | 直径6-20mm | 1 |

## 备注：1、仪器设备均应符合现行国家和行业标准要求。

2、表中所列仪器设备非最终版本，实际供货过程中供货方应按照采购方要求及时调整。最终仪器设备以采购方实际需求为准。

## 二. 质量保证

现场通过最终验收合格后进入质保期，应至少提供2年质保期，终身维护服务。

## 三. 安装、调试

1．按指定交货地点到货，接我方通知3天内，到现场包安装、调试。

2．安装调试合格后，对操作人员现场技术培训合格。

## 四. 验收标准

1．设备符合现行国家和行业标准要求，且为相应品牌功能最先进设备。

2．设备到货后，由供方派人到使用方进行清点、安装调试。供货方提供的产品均有质量保证、原厂证明和全套随机资料。

3．设备安装后，应保证其正常、有效、稳定工作，能够实现其应有的功能。调试好的仪器设备应通过120小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

4．设备验收：

（1）供货方应在响应文件中详细阐述项目组成部分和技术功能，并明确验收内容和依据的标准。购买方确认并组织验收。双方对《最终验收报告》签字确认，视为项目合格验收。

（2）验收标准：所供设备满足本技术协议的相关标准要求。

（3）设备应经过甲方指定计量检定单位检定或校准合格。检定不合格设备的由供方无条件对其进行更换并承担相应检定费用。

6. 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，供货方将负责补齐、更换，由此引起的费用由供货方承担。

## 五. 合同交货方式和支付方式

1．交货方式

（1）交货时间：签定合同后25日历天内交货。

（2）运输方式和地点：货物送到本公司指定地点，现场调试、安装。

2．支付方式

（1）签订合同后，按约定期限设备进场，验收合格并完成对采购人技术人员的培训后一次性支付95%。

（2）在质保期满二年后，设备性能、质量、售后服务符合合同要求后支付合同总价的5％。

## 六. 其他要求

（1）、质保期：安装调试经用户验收合格当天起，质保期不少于2年。

（2）、交货地点：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋215办公室。

（3）、交货期：签定合同后25日历天内交货。

## 七. 免费培训

培训对象是所有使用人员，应提供相关培训教程。具体的培训时间、参与人员根据实施情况和需方的工作任务状态进行协商。培训地点：按我方要求地点。培训目标：经过培训后相关人员可熟练操作设备、设备维护人员可熟练排除一般性故障。

## 八. 售后服务

（1）、中标人对此次招标采购的货物应按照招标文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于2年的质保期，投标人应详细提供货物的质保期及售后服务方案承诺（按国家“三包”标准），并加盖投标人有效公章。货物质保期自货物安装调试验收合格之日起计算；如质保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人应无条件换货；质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换；在质保期结束前1个月内，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

（2）、质保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。质保期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。

（3）、维修服务的响应时间：在质保期内设备若发生非人为故障，中标人应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标人在接到采购人故障通知后应在4小时内作出电话响应，在1个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场（逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担），免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在2个工作日内给予方案并解决，若在2个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行，如因中标人原因不能及时修复，质保期将相应顺延。

投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 九. 其它

1、供应商必须提供设备的总价报价表。

2、对照采购文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对邀标人所邀标货物的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况说明以及产品样本应一致，否则评审时按照较低技术值处理。

## 十. 附件

钢材冲击性能试验设备技术要求：

双柱式摆锤冲击试验机

一、技术指标：

1、主机机架采用双柱式简支梁结构，由动力输出机构、摆锤机构、自动举摆系统、摆锤扬角限位和锁锤系统、自动安全销装置、刹车系统、安全防护装置、数据采集系统、砧座可调装置等组成。采用PLC控制，人机界面操作，人工上样，由PLC自动完成冲击。满足《摆锤式冲击试验机的检验》 （GB/T 3808-2018），《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》（GB/T 229-2020） 《摆锤式冲击试验机间接检验用夏比V型缺口标准试样》 （GB/T 18658-2018）等规范要求。

2、标称能量：300J

3、冲击速度：5.2 m/s

4、摆锤扬角：150 °

5、试样支座跨距:40+0.2 mm

6、标准试样尺寸（V型缺口）：10×10×55 mm

7、冲击刀夹角：30°

8、冲击刀圆弧半径：国标R2+0.5  和R 8

9、角度编码器分辨率：0.1°

10、电源：380V/300W ；220V/100W

二、产品配置：

1、双柱式冲击主机 一台

2、触摸屏操作柜（含触摸屏）一台

3、测控软件系统一套

4、全封闭安全防护罩一套

5、移动式操作盒一个

6、试样夹子一个

7、垫铁三块

8、地脚螺栓四件

9、冲击刀：满足GB标准一套；满足ISO 6286标准一套；满足ASTM E23标准一套；满足DIN标准一套；满足BS标准一套；满足EN标准一套

低温仪

一、技术指标：

- 产品满足《摆锤式冲击试验机的检验》 （GB/T 3808-2018），《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》（GB/T 229-2020） 《摆锤式冲击试验机间接检验用夏比V型缺口标准试样》 （GB/T 18658-2018）等规范要求。

- 温度范围：+30～-60℃

- 恒温精度：<±0.5℃

- 数显温度表：分辨率0.1℃

- 数显计时器：1分～99分

- 降温速度：＋30℃～0℃/约2.0℃/min；0℃～-20℃/约1.5℃/min；－20℃～-40℃/约1.0℃/min；－40℃～-60℃/约0.7℃/min

- 制冷槽有效工作空间：220×170×70mm

- 制冷槽排列试样数量：≥60个标准试样（10×10×55mm）

- 数显分辨率：0.1℃

- 冷却介质：乙醇或其他不冻液

- 搅拌电机功率：≥16W

- 压缩机功率：≥2KW

二、配置要求：

- 主机一台（含乙醇或其他不冻液）

- 试样框三个

- 高精度传感一个

- 试件夹一件

投影仪技术要求：

一、技术指标：

1、满足满足《摆锤式冲击试验机的检验》 （GB/T 3808-2018），《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》（GB/T 229-2020） 《摆锤式冲击试验机间接检验用夏比V型缺口标准试样》 （GB/T 18658-2018）等规范要求。

2、利用光学投影的原理将被测的冲击试样U型和V型缺口与投影仪上的标准板图进行对比以确定被检测的冲击试样加工是否合格

3、放大倍数：50×

4、物镜放大倍率：2.5×

- 投影物镜放大倍率：20×

- 投影屏尺寸：优于ф180mm

- 工作台尺寸：方工作台（110×125）mm； 圆工作台Ф90

- 工作台位移：纵向±10mm，横向±10mm，升降±12mm(无刻度)

- 工作台转动范围：0～360о（无刻度）

- 光源：卤钨灯12V/100W

- 电源：200V/50HZ/150W

- 工作台玻璃尺寸：优于ф70mm

二、配置要求：

1、主机一台

2、底座调整螺丝四个

3、电源线 一根
4、卤钨灯 二个
5、平板玻璃 一块

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了                      采购文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写        元（小写：￥           ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

4、我方的质保期是      年。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 总价报价表

响应人名称：                           报价单位：元（含增值税专用发票价）

| 名 称 | 型号 | 制造商名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

## 技术规格偏离表

响应人名称：

| 序号 | 技术及配置要求 | 响应技术及配置要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”和“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求；

2、投标人应对照招标文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。

附件5

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件6

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（           ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件7

## 供应商资格证明文件

1、营业执照等；

2、制造商授权书；

3、其他证书。

附件8

## 同类货物出售业绩表

响应人名称：

| 序号 | 规格型号 | 买方单位名称 | 购置数量 | 合同签订时间 | 对方联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同类货物制造商、经销商、代理商业绩均视为有效业绩，并应提供合同文件。

附件9

## 技术方案

一、对招标项目和技术规格需求的响应；

二、对技术支持与售后服务的响应；

三、对货物到货要求的响应。

1．计划供货期及保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2．货物供货方案（含运输安全保障措施等）。

3. 培训方案。